Designventil AIRY – 100 / 125 / 160

Zu- und Abluftelement in Lüftungssystemen, zur Wand- oder Deckenmontage

Designventil für Zu- und Abluft, bestehend aus dem Ventilgrundkörper (AIRYB) und der flachen Frontplatte (AIRYFP). Die Smart-Grip-Funktion ermöglicht eine einfache Installation an Wand oder Decke. Einzigartige akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher.

Das Designventil kann bei Bedarf mit einem Luftlenkeinsatz für einen 2- oder 3-seitigen Luftaustritt ausgestattet werden.

Grundkörper AIRY 100,125 und 160

Die Montage des Ventilgrundkörpers erfolgt entweder durch Befestigung am Rohrsystem oder mittels der flexiblen Federbügel am Ventilsockel.

Grundkörper AIRY 100

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: Ø 100 mm

- Gewicht: 0,26 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYB10010

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Grundkörper AIRY 125

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: Ø 125 mm

- Gewicht: 0,33 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYB12510

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Grundkörper AIRY 160

Technische Daten:

- Anschlussdurchmesser: Ø 160 mm

- Gewicht: 0,43 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYB16010

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatten für AIRY 100, 125 und 160

Die Frontplatte wird auf den Einstellkonus des Ventilgrundkörpers gesteckt und über Federn gehalten, wobei die Verwendung des Montagestutzens ILVRU empfohlen wird.

Die Frontplatten sind in fünf Standard-Formen erhältlich:

ROUN (kreisrund), BOW (rechteckig mit leicht gerundeten Ecken), SQUA (quadratisch), ELLI (elliptisch) und RECT (rechteckig).

Ausführung aus Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010 (Glanzgrad 30). Ausführungen aus gebürstetem Edelstahl auf Anfrage.

Frontplatten für AIRY Form ROUN 100, 125 und 160

kreisrund

Frontplatte Form ROUN 100

Technische Daten:

- Abmessung: Ø 140 mm

- Gewicht: 0,13 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP100ROUN10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form ROUN 125

Technische Daten:

- Abmessung: Ø 165 mm

- Gewicht: 0,18 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP125ROUN10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form ROUN 160

Technische Daten:

- Abmessung: Ø 210 mm

- Gewicht: 0,28 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP160ROUN10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatten für AIRY Form BOW 100, 125 und 160

rechteckig mit leicht gerundeten Ecken

Frontplatte Form BOW 100

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 140 x 140 mm

- Gewicht: 0,17 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP100BOW10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form BOW 125

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 165 x 165 mm

- Gewicht: 0,22 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP125BOW10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form BOW 160

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 210 x 210 mm

- Gewicht: 0,34 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP160BOW10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatten für AIRY Form SQUA 100, 125 und 160

quadratisch

Frontplatte Form SQUA 100

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 140 x 140 mm

- Gewicht: 0,17 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP100SQUA10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form SQUA 125

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 165 x 165 mm

- Gewicht: 0,23 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP125SQUA10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form SQUA 160

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 210 x 210 mm

- Gewicht: 0,35 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP160SQUA10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatten für AIRY Form ELLI 100, 125 und 160

elliptisch

Frontplatte Form ELLI 100

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 210 x 140 mm

- Gewicht: 0,21 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP100ELLI10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form ELLI 125

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 248 x 165 mm

- Gewicht: 0,29 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP125ELLI10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form ELLI 160

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 315 x 210 mm

- Gewicht: 0,44 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP160ELLI10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatten für AIRY Form RECT 100, 125 und 160

rechteckig

Frontplatte Form RECT 100

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 210 x 140 mm

- Gewicht: 0,24 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP100RECT10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form RECT 125

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 248 x 165 mm

- Gewicht: 0,33 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP125RECT10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Frontplatte Form RECT 160

Technische Daten:

- Abmessungen: B x H = 315 x 210 mm

- Gewicht: 0,53 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10AIRYFP160RECT10

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............